Projeto de

Águas Pluviais

{{requerente}}

{{titulo}}

{{morada}}

{{frequesia}}-{{concelho}}

João Carlos Silva Ferreira

Tel. 96 409 0081

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS

João Carlos Silva Ferreira, engenheiro técnico civil, contribuinte nº. 162833377, residente na Rua Cabeço da Barreira nº. 129, em Minde, freguesia de Minde, concelho de Alcanena, inscrito na OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos, sob o nº. 5942, declara, para efeitos do disposto no n.º 1.º do artigo 10.º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, na redação, o que lhe foi conferida pela Lei nº. 136/2014, de 9 de Setembro, que o Projeto de Aguas Pluviais de que é autor, relativo à Regularização de uma Habitação, com o processo de obras n.º 29/2022, sito na {{morada}}, {{freguesia}}, {{concelho}}, cujo licenciamento foi requerido por {{requerente}}, residente na {{morada_cliente}}, {{código_postal_cliente}}, {{freguesia_cliente}}, concelho de {{concelho_cliente}}, observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as normas técnicas e o Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto e que não se apresenta o respetivo projeto em virtude de águas pluviais correm a céu aberto, conduzidas naturalmente para a rede pública.

Minde, 28 de setembro de 2024

O Eng.º Responsável n.º. 5942

João Carlos Silva Ferreira

Cartão de Cidadão nº. 8401739

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATVA DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

Requerente  -  {{requerente}}

Projeto -         {{título}}

Local -            {{morada}}, {{freguesia}}, {{concelho}}

Freguesia -      {{freguesia}}

Concelho  -      {{concelho}}

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa ao projeto da Rede de Águas Pluviais referente à {{título}}, situado na {{morada}}, em {{freguesia}}, concelho de {{concelho}}.

Dado que a arquitetura que privilegia a existência de solos permeáveis em toda a extensão do lote, assim como a cota de soleira sobre-elevada  relativamente ao terreno existente considerou-se que a solução de drenagem será por escoamento superficial e percolamento natural no solo. As águas pluviais serão encaminhadas da cobertura para o solo através de caleiras e tubos de queda, do qual se apresenta os cálculos de seguida.

Para o estudo de drenagem de águas pluviais recorreu-se às curvas de intensidade, duração e frequência de Portugal, que fornecem os valores de intensidade de precipitação, para várias durações e diferentes períodos de retorno.

Uma vez que o edifício a construir localiza-se no concelho de {{concelho}}, o mesmo está inserido na região pluviométrica A, considerou-se um período de retorno de 10 anos e uma duração de precipitação de 5 minutos.

| Caleiras rectangulares | i [%] | 1,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Perímetro molhado [m] | 0,20 |
|  | Área Secção [m2] | 0,01 |
|  | Ks [m1/3/s] | 100 |

| Áreas cobertura |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | A influência [m²] | Q [l/min] |
| A1 | 63,10 | 126,35 |
| A2 | 66,10 | 132,35 |
| A2+A3 | 124,63 | 249,55 |
| A4 | 54,00 | 108,12 |
| A5 | 54,00 | 108,12 |

| Caleira |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | A influência [m²] | Q [l/min] | Q máximo [l/min] |
| Cal_01 | 63,1 | 126,35 | 961,0253673 |
| Cal_02 | 66,1 | 132,35 | 961,0253673 |
| Cal_03 | 124,63 | 249,55 | 961,0253673 |
| Cal_04 | 54 | 108,12 | 961,0253673 |
| Cal_05 | 54 | 108,12 | 961,0253673 |

| Tubos de Queda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A influência [m²] | Q [l/min] | ID | Q acumulado [l/min] | D cálculo [mm] | D adoptado [mm] |
| A1 | 126,35 | TQP.01 | 126,35 | 32,22 | 90 |
| A2 | 132,35 | TQP.02 | 132,35 | 34,61 | 90 |
| A2+A3 | 249,55 | TQP.03 | 249,55 | 81,35 | 90 |
| A4 | 108,12 | TQP.04 | 108,12 | 24,95 | 90 |
| A5 | 108,12 | TQP.05 | 108,12 | 24,95 | 90 |

Minde, 28 de setembro de 2024

O Eng.º Responsável  n.º 5942

João Carlos Silva Ferreira