Projeto de Estabilidade

{{requerente}}

{{título}}

{{morada}}

{{frequesia}}-{{concelho}}

# 

João Carlos Silva Ferreira

964090081

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE PROJETO DE ESTABILIDADE, ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA

João Carlos Silva Ferreira, engenheiro técnico civil, contribuinte nº. 162833377, residente na Rua Cabeço da Barreira nº. 129, em Minde, freguesia de Minde, concelho de Alcanena, inscrito na OET-Ordem dos Engenheiros Técnicos, sob o nº. 5942, declara, para efeitos do disposto no nº. 1 do artigo 10º. do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, na redação, o que lhe foi conferida pela Lei nº. 136/2014, de 9 de Setembro, que o Projeto de Estabilidade, de Escavação e Contenção Periférica de que é autor, relativo à Regularização de uma Habitação, com o processo de obras n.º 29/2022, sito {{morada}}, {{freguesia}}, {{concelho}}, cujo licenciamento foi requerido por {{requerente}}, residente na {{morada_cliente}}, {{código_postal_cliente}}, {{freguesia_cliente}}, concelho de {{concelho_cliente}}, observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as normas técnicas e o RSA, REBAP e Manual de Betão Armado.

Minde, 20 de Novembro de 2022

O Eng.º Responsável n.º. 5942

João Carlos Silva Ferreira

Cartão de Cidadão nº. 8401739

NOTA DE CÁLCULO

Requerente  -  {{requerente}}

Projeto -         {{título}}

Local -            {{morada}}, {{freguesia}}, {{concelho}}

Freguesia -      {{freguesia}}

Concelho  -      {{concelho}}

Introdução

Refere-se a presente nota de cálculo ao projeto de Legalização de uma habitação, pertencente a {{requerente}}, sito na {{morada}}, {{freguesia}}, concelho de {{concelho}}.

Descrição Sumária de Estrutura

A estrutura resistente‚ basicamente constituída por um reticulado de pilares e vigas de travamento em betão armado, apoiado em pilares, separados fisicamente da habitação através de juntas.

A habitação existente é constítuida por alvenarias em pedra resistente com 0,50 e 0,65 de espessura foi construído vigas de travamento ao nível do teto do rés do chão que receberam as vigotas pré-fabricadas em betão para suporte da laje de esteira, assim como colocados pilares para suporte da viga da cumieira do telhado.

No seu estado presente atual, dispensa-se o relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica uma vez que o edificio não apresente sinais evidentes de degradação da sua estrutura, o comportamento do estrutural do edificio não foi alterado uma vez que a nova estrutura está separada da estrutura existente e a classe de importância do edifício é ii.

Ações

As ações consideradas são indicadas no RSA.

Materiais Utilizados

Betão B20 (C16/20)

Aço A400

Critério de Dimensionamento

Todos os elementos foram calculados à rotura, tendo em consideração os coeficientes de segurança prescritos pelos regulamentos em vigor.

Bibliográfica

RSA, REBAP, Manual de Betão Armado.

Minde, 20 de Novembro de 2022

O Eng.º Responsável nº. 5942

João Carlos Silva Ferreira